	TEYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV


	
	Título: Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Extranjero

	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	17/07/2017

	
	
	Hoja
	1 de 2



Concurso Privado de Apertura Pública Nº2/2017
Proyecto 
Estación Transformadora 25 de Mayo y Obras Asociadas


Provisión de:
Aisladores a Rótula U120 y U160


Anexo C
Planilla de Cotización Suministros de origen Extranjero

Proponente:

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cant
	P.Unit
FOB
	P.Total
FOB
	P.Unit
CIF
	P.Total
CIF
	P.Unit
DAP
	P.Total
DAP
	P.Unit
DDP
	P.Total
DDP

	1
	Aisladores U120 para 132kV

Según planilla de datos técnicos garantizados: Cadenas completas de aisladores a rotula con grapería para 132 kV
	U
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Aisladores U120 para 500kV

Según planillas de datos técnicos garantizados: Cadenas completas de aisladores a rotula con grapería para 500 kV
	U
	4950
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Aisladores U120 para ET Chaco

Según planillas de datos técnicos garantizados: cadenas completas de aisladores a rotula con grapería para 500 kV
	U
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Aisladores U160

Según planillas de datos técnicos garantizados: Aislador de suspensión clase IEC U 160 BS
	U
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aisladores U160

Según planillas de datos técnicos garantizados: Aislador de suspensión clase IEC U 160 BS
	U
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	


Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

e) Planos definitivos

Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

