	TEYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV


	
	Título: Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Nacional


	Rev.
	1

	
	
	Fecha
	17/07/2017

	
	
	Hoja
	2 de 4



Concurso Privado de Apertura Pública Nº 1/2017
Proyecto 
Proyecto 
Estación Transformadora 25 de Mayo 
y Obras Asociadas


Provisión de:

Estructuras metálicas para 132 y 500 kV


Anexo B
Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Nacional
Revisión 1

Proponente:

	Item
	Descripción
	Cant
	Peso Unit  en Kg (*)
	Peso 

Total
Aprox en Kg
(*)
	Precio x Kg
	Precio Total

X Kg

	
	Pórticos Apertura de línea
	
	
	
	
	

	1
	Pórtico AP1

Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 16,0m

Altura a puntin: 21,3m

	1
	41.650
	41.650
	
	

	2
	Pórtico AP2
Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 16,0m

Altura a puntin: 21,3m

	1
	41.650
	41.650
	
	

	3
	Pórtico AP3

Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 16,0m

Altura a puntin: 21,3m


	1
	41.650
	41.650
	
	

	
	Pórticos Playa 500kV
	
	
	
	
	

	4
	Pórtico P1
Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 24,0m

Altura a puntin: 28,3m

* Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m
	1
	61.600
	61.600
	
	

	5
	Pórtico P2

Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 24,0m

Altura a puntin: 28,3m

* Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m
	1
	61.600
	61.600
	
	

	6
	Pórtico P3

Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 24,0m

Altura a puntin: 28,3m

* Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m
	1
	61.600
	61.600
	
	

	7
	Pórtico P4

Pórtico de 2 vanos de luz 30,0m

Altura a viga: 24,0m

Altura a puntin: 28,3m

* Pórtico a futuro de 5 vanos de luz 30,0m
	1
	61.600
	61.600
	
	

	
	Pórticos Playa 132kV
	
	
	
	
	

	8
	Pórtico P1-SL
Pórtico de 7 vanos de luz 12,0m

Altura a viga intermedia: 8,5m

Altura a viga superior: 13,5m

Altura a puntin: 15,75m

* Pórtico a futuro de 10 vanos de luz 12,0m/13,0m
	1


	47.000
	47.000
	
	

	9
	Pórtico P2-AT
Pórtico de 7 vanos de luz 12,0m

Altura a viga intermedia: 8,5m

Altura a viga superior: 13,5m

Altura a puntin: 15,75m

* Pórtico a futuro de 10 vanos de luz 12,0m/13,0m
	1
	57.000
	57.000
	
	

	10
	Pórtico PB-1
Pórtico de 2 vanos de luz 11,0m

Altura a viga: 10,0m
	3
	11.200
	33.600
	
	

	
	Soportes de Equipos de Playa 500kV
	
	
	
	
	

	11
	Soporte Seccionador con cuchilla de PAT
Altura: 5,70m

Lado: 0,60m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	24
	832
	19.968
	
	

	12
	Soporte Seccionador sin cuchilla de PAT
Altura: 5,70m

Lado: 0,60m

*Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	48
	832
	39.936
	
	

	13
	Soporte Seccionador pantógrafo vertical
Altura: 5,70m

Lado: 0,60m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	13
	386
	5.018
	
	

	14
	Soporte Seccionador PAT de barras
Altura: 11,25m

Lado: 1,30m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	
6
	
330
	1.980
	
	

	15
	Soporte Transformador de Corriente
Altura: 4,0m

Lado: 0,75m
Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	6
	388
	2.328
	
	

	16
	Soporte Transformador de Tensión
Altura: 3,50m

Lado: 0,75m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	6
	607
	3.642
	
	

	17
	Soporte Aislador soporte de conexión
Altura: 5,0m

Lado: 0,45m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	53
	437
	23.161
	
	

	18
	Soporte Aislador soporte de barras
Altura: 11,75m

Lado: 1,30m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	42
	759
	31.878
	
	

	19
	Soporte Descargador de línea
Altura: 4,0m

Lado: 0,45m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	6
	399
	2.394
	
	

	20
	Soporte Descargador de transformador
Altura: 4,5m

Lado: 0,45m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	6
	399
	2.394
	
	

	21
	Soporte Bobina de onda portadora
Altura: 5,0m

Lado: 1,0m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	4
	437
	1.748
	
	

	22
	Soporte Capacitor de Acoplamiento
	4
	437
	1.748
	
	

	
	Soportes de Equipos Playa 132kV
	
	
	
	
	

	23
	Soporte de Descargador

Soporte c/capitel:

Altura: 2,70m

Lado: 0,45m
Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-004
	9
	154
	1.386
	
	

	24
	Soporte Trampa de Onda y capacitor de acoplamiento
Soporte c/capitel:

Altura: 3,0m

Lado: 0,65m
- Deberá realizarse el desarrollo de los planos de taller (armado de estructuras), partiendo de los planos unifilares (prov. contratista Ingeniería)

- Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	4
	571
	2.284
	
	

	25
	Soporte Transformador de Tensión y Corriente
Soporte c/capitel:

Altura: 2,40m

Lado: 0,60m
-Deberá realizarse el desarrollo de los planos de taller (armado de estructuras), partiendo de los planos unifilares (prov. contratista Ingeniería)
-Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	9
	232
	2.088
	
	

	25
	Soporte Seccionador con cuchilla de PAT
Soporte c/viga vinculación:

Altura: 2,40m

Lado: 0,60m
- Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	9
	701
	6.309
	
	

	26
	Soporte Seccionador sin cuchilla de PAT
Soporte c/ viga vinculación:

Altura: 2,40m

Lado: 0,60m
Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	9
	701
	6.309
	
	

	27
	Soporte Seccionador fila india
Soporte c/ viga superior:

Altura: 2,40m

Lado: 0,45m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	12
	677
	8.124
	
	

	28
	Soporte Seccionador PAT de barras
Soporte c/ viga superior:

Altura: 2,40m

Lado: 0,45m

Plano de referencia Pliego TSN-46-VM-15-P-005
	6
	210
	1.260
	
	


(*) NOTA: En el caso de los Pórticos de 500 y 132 kV los pesos indicados son los de estructuras de dimensiones similares, por lo cual los mismos son aproximados.

Los pesos reales se conocerán una vez realizados los planos constructivos por parte de Teyma Abengoa.

Los planos constructivos que se adjuntan son solo de referencia y a modo de ejemplo de los que se entregarán para la fabricación. 

Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

